Prosimy o doprecyzowanie kilku punktów OPZ:

- Czy stoły mają być bez stelaży?

Odp. Stoły mają posiadać stelaże wykonane w całości z PCV (tak jak pozostała część mebli), meble nie mogą posiadać kształtowników stalowych.

- Co konkretnie ma być wykonane z PCV?

Odp. Cała konstrukcja mebli, uchwyty oraz zawiasy mają być wykonane z chemoodpornego PCV. Jedynie szuflady mogą zostać zainstalowane w sposób systemowy (z prowadnicami).

- Brak wymiarów szaf, szafek i stołów.

Odp. Duże laboratorium:

Dygestorium: 1500x750mm, h-2320mm

Szafa kwasoodporna: 1000x600mm, h- 2100mm

Stół laboratoryjny wyspowy: 2000x1200mm, h- 900mm

Stół laboratoryjny do pracy: 1300x750mm, h- 900mm

Stół laboratoryjny na aparaturę: 1200x750mm, h-900mm

Szafka wisząca: 900x400mm, h- 500mm

Małe laboratorium:

Szafa laboratoryjna: 900x600mm, h- 2100mm

Stół laboratoryjny do pracy: 1200x750mm, h- 900mm

Stół laboratoryjny na aparaturę: 1200x750mm, h-900mm

Szafka wisząca: 900x400mm, h- 500mm

Stół zlewowy: 1200x600mm, h-900mm

- Jaki rodzaj blatów? Jaki rodzaj zlewów?

Odp. Blaty mebli oraz zlewy mają być wykonane z chemoodpornego PCV, blaty dygestoriów z żywicy fenolowej SPC.

- Z czego ma być wykonana nadstawka?

Odp. Nadstawka ma być wykonana z chemoodpornego PCV.