Zapytanie ofertowe DOT/01/26

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 
Dostawa gazów technicznych w butlach oraz azotu skroplonego.
ROK 2026/2027
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Balice, 2026
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Sarego 2, 31-047 Kraków 

www.iz.edu.pl
Adres do Korespondencji:

Dział Obsługi Technicznej
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Krakowska 1, 32-083 Balice
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej kwoty 170 000 złotych netto, realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa gazów technicznych w butlach oraz azotu skroplonego.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego  
3.3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy posiadał parametry techniczne opisane 
w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego, 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
       Okres obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 04.03.2026 r. do dnia 04.03.2027 r. 
5. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI.
5.1. W przedmiotowym zapytaniu ofertowym pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazuje się drogą elektroniczną.
5.2. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: sekretariat@iz.edu.pl
5.3. Ewentualne modyfikacje zapytania oraz odpowiedzi na pytania udostępniane są na stronie internetowej, Zamawiający zaleca wykonawcom śledzenie strony z informacjami 
o zapytaniu, aż do upływu terminu składania ofert.

6. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Tomasz Pająk tel.666 081 135, Justyna Góralczyk 666081280 
W kwestiach związanych z szczegółami specyfikacji i realizacją dostaw odpowiednio dla lokalizacji:
1. Balice i Aleksandrowice: Tomasz Pająk tel.666 081 135, Robert Gąsior tel. 666081354, Piotr Gogol (azot skroplony) tel. 666081282 Lechosław Gajda  (azot skroplony) tel. 666081145
2. Szczecin: Ewa Włodarczyk tel. 453030831
3. Lublin: Waldemar Korol  tel. 606303414
wyłącznie w dni robocze w godz. 700 – 1400
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT.
8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę składającą się łącznie z załącznika nr 1 
do Zapytania ofertowego (Formularz cenowy) oraz wypełnionego szczegółowego wyliczenie ceny – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
8.2. Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim.
    8.3. Do formularza oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Zapytania ofertowego w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem 
na język polski (jeżeli są wymagane).

8.4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez wykonawcę, pod warunkiem, że jego treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzowi określonemu przez Zamawiającego. 

8.5.Wykonawca przedstawi projekt umowy określającej warunki dostawy i dzierżawy butli oraz warunki ich rozliczania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zapisach ww. umowy w porozumieniu z wykonawcą. 
9.    WYBÓR OFERTY.
9.1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, biorąc przy ocenie i porównaniu złożonych ofert pod uwagę łączna cenę za produkty określone w załączniku nr 2. 

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- unieważnienia niniejszego Zapytania ofertowego w każdym czasie (np. w sytuacji gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), 

- żądania wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również negocjacji treści ofert z zachowaniem zasad przejrzystości oraz uczciwego traktowania Wykonawców,

- wystąpienia o złożenie dodatkowych ofert,

9.2 Dla wyliczenia ceny (poprawy omyłek), Zamawiający w pierwszej kolejności za poprawne uzna jednostkowe kwoty brutto wskazane przez Wykonawców w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

10.1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail tomasz.pajak@iz.edu.pl kopia do justyna,goralczyk@iz.edu.pl do 
dnia 20.02.2026 r. o godz. 10:00. 
11. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

11.1. Wykonawca wraz z ofertą przedstawi projekt umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian jej zapisów w porozumieniu z wykonawcą. 
12. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Nr  1:  Formularz oferty.

Nr  2:  Opis przedmiotu zamówienia-zestawienie ilościowe i jakościowe wg. miejsca dostawy
Balice, dnia, 30 stycznia 2026 r.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy :.................................................................................................................................

Adres (miejscowość, kod, ulica, numer): ....................................................................................................

tel. .....................................................................     

e-mail: .................................................................

NIP ...................................................................      REGON ……………………………………

Do kontaktowania się z Zamawiającym upoważniamy p. ...........................................................

Nawiązując do zapytania ofertowego na „DOSTAWĘ GAZÓW TECHNICZNYCH W BUTLACH ORAZ AZOTU SKROPLONEGO.”.

I. WYPEŁNIA WYKONAWCA:

OFERUJEMY wykonanie zamówienia według cen podanych w załączniku 2  do zapytania ofertowego
Łączna cenę za produkty określone w załączniku nr 2 : …………………………. zł. brutto
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego.

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym, uważamy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

            Podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego                               przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Szacunkowe zapotrzebowanie na gazy wg. lokalizacji dostaw:

CZĘŚĆ 1

Szczecin (Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie ul. Żubrów 1 (III piętro – bez windy) 71-617 Szczecin

	Nazwa 
	Ilość [m3/kg]
	 Oferowana cena brutto [PLN m3/kg]
	Czynsz dzierżawny za butlę [PLN/dzień]

	Azot techniczny (4.0)
	140 m3
	
	

	Argon 5.0
	180 m3
	
	

	Acetylen (analityczny)
	20 kg
	
	

	Powietrze syntetyczne 
	30 m3
	
	

	Hel 5.0
	10 m3
	
	

	Tlen 4.5
	40 m3
	
	

	Podtlenek azotu
	7,5 kg 
	
	


CZĘŚĆ 2

Lublin (Dział Analityki Laboratoryjnej Krajowe Laboratorium Pasz ul. Chmielna 2 20-079 Lublin)

	Nazwa 
	Ilość [m3/kg]
	Oferowana cena brutto [PLN m3/kg]
	Czynsz dzierżawny za butlę [PLN/dzień]

	Azot techniczny (4.0)
	20 m3
	
	

	Argon 4.8
	64 m3
	
	

	Argon 5.0
	1060 m3
	
	

	Acetylen (analityczny)
	72 m3
	
	

	Powietrze syntetyczne 
	
	
	

	Hel 5.0
	
	
	

	Tlen 4.5
	
	
	

	Podtlenek azotu
	
	
	


CZĘŚĆ 3

Aleksandrowice (Centralne Laboratorium IZ PIB ul. Jurajska 44, Aleksandrowice 32-084 Morawica)

	Nazwa 
	Ilość [m3/kg]
	Oferowana cena brutto [PLN m3/kg]
	Czynsz dzierżawny za butlę [PLN/dzień]

	Azot techniczny (4.0)
	100 m3
	
	

	Azot 6.0
	1 m3
	
	

	Argon 4.8
	
	
	

	Argon 5.0
	350 m3
	
	

	Acetylen (analityczny)
	50 kg
	
	

	Powietrze sprężone 
	100 m3
	
	

	Hel 5.0
	100 m3
	
	

	Hel 6.0
	20 m3
	
	

	Wodór 2.5
	30 m3
	
	

	Tlen 2.5
	20 m3
	
	

	Podtlenek azotu
	0
	
	

	Dwutlenek węgla
	500 kg
	
	


Balice (Instytut Zootechniki-PIB ul. Krakowska 1 32-083 Balice)

Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt

Laboratorium Proteomiki

	Nazwa 
	Ilość [m3/kg]
	Oferowana cena brutto [PLN m3/kg]
	Czynsz dzierżawny za butlę [PLN/dzień]

	Azot 5.0
	20m3
	
	


Balice

Zakład Biologii Rozrodu i Kriokonserwacji

	Nazwa 
	Ilość [m3/kg]
	Oferowana cena brutto [PLN m3/kg]
	Czynsz dzierżawny za butlę [PLN/dzień]

	Azot 5.0
	150 m3
	
	

	Dwutlenek węgla
	400 kg
	
	


Krajowy Bank Materiału Biologicznego ii Zakład Biologii Rozrodu i Kriokonserwacji
	Nazwa 
	Ilość [PLN m3/kg]
	Oferowana cena brutto [m3/kg]

	Azot skroplony medyczny
	60000 [kg]
	


Wymagania zamawiającego dotyczące sposobu dostawy:

1. Wykonawca dostarczał będzie ww. gazy według bieżącego zapotrzebowania zamawiającego na podstawie zamówień składanych przez niego telefonicznie, w wiadomości e-mail lub za pośrednictwem konta klienta w systemie wykonawcy, potwierdzonego przez Wykonawcę.
2. Dostawa na wskazany przez zamawiającego adres nastąpi nie później niż 48h od złożenia zamówienia lub za zgodą zamawiającego w późniejszym terminie. 

3. Gazy zostaną dostarczone pod wskazane adresy i rozładowane do miejsc przechowywania/użytkowania wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego, realizacja dostaw w godzinach 8.00-14.00. Tym samym należy wziąć pod uwagę konieczność transportu bliskiego butli przez dostawcę. Należy w tym wypadku uwzględnić konieczność transportu po schodach (Szczecin oraz jedna z lokalizacji w Balicach – 3 piętro). 
4. W przypadku ciekłego azotu rozładunek do zbiorników zamawiającego (dwa zbiorniki zewnętrzne). Zamawiający zapewnia zasilanie elektryczne dla cystern. Dostosowanie złącz zbiorników do systemu przyłączania leży po stronie wykonawcy.

5. Na realizację zamówienia zamawiający przeznacza kwotę 150 000 PLN [Brutto]

6. Termin realizacji 12 miesięcy począwszy od dnia 04.03.2026 r.

7. Faktury wystawiane będą wg. miejsca dostawy na adresy e-mail wskazane przez zamawiającego 

4

