Odpowiedzi na zapytanie Messer z dnia 12.03. 2026.

Zapytanie przekazano w dniu 12.03 wiadomością e-mail do działów użytkujących gazy w butlach. Poniżej uzyskane odpowiedzi –( treść oryginalna) wg lokalizacji:

Odpowiedź Krajowego Laboratorium Pasz w Szczecinie

1.Szczecin (Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie ul. Żubrów 1 (III piętro bez windy)) 71-617 Szczecin

| Nazwa | Ilość [m3/kg] -pojemność butli, ciśnienie butli | Oferowana cena brutto [m3/kg] | Czynsz dzierżawny za butlę [PLN/dzień] |
| --- | --- | --- | --- |
| Azot techniczny (4.0) | 140 m3 – F50, P200 |  |  |
| Argon 5.0 | 180 m3 - F50, P200 |  |  |
| Acetylen (analityczny) (2.6) | 20 kg - F50, brak danych, proszę wycenić zgodnie ze specyfiką tej butli |  |  |
| Powietrze syntetyczne (5.0) | 30 m3 - F50, P200 |  |  |
| Hel 5.0 | 10 m3 - F50, P200 |  |  |
| Tlen 4.5 | 40 m3 - F50, P200 |  |  |
| Podtlenek azotu (2.5) | 7,5 kg – F10, brak danych, proszę wycenić zgodnie ze specyfiką tej butli |  |  |

Odpowiedź Centralnego Laboratorium IZ-PIB w Aleksandrowicach.

Ad 1

Azot 6.0 butla 10L

Pozostałe gazy w butlach 50L

Ad 2

Reduktory przygotowane do pracy z butlami o ciśnieniu 200bar

Ad 3c

- Wymagamy acetylenu 2.6 - Acetylen do celów analitycznych (AAS)

- Wymagamy powietrza sprężonego czystości techniczne w butlach z gwintem wewnętrznym - do takich butli przystosowana jest instalacja

Ad 6b

Prognozowane zużycie Azot 6.0 na rok 1,911m^3

Ad 7a

Na drodze publicznej dojazdowej do laboratorium ustawiony jest znak drogowy B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7t”

Ad 7b

Konieczna jest by przy jednej dostawie (uwzględniając odbiór i dostawę) butli został zastosowany transport bliski. Miejscami dostaw są trzy oddzielne klatki z drogami dojazdowymi, umiejscowione wokół laboratorium. Transport pomiędzy samochodem, a klatką nie wymaga pozostawienia samochodu bez nadzoru.

W laboratorium nie ma przeszkolonego pracownika do transportu butli pomiędzy miejscami ich użytkowania.

Odpowiedź Krajowego Laboratorium Pasz w Lublinie

Odpowiedzi na uwagi/pytania Messer  Polska Sp. z o.o. z dnia 12.03.2026 r. do zapytania ofertowego DOT_02_26*:

- Wskazanie pojemności butli – zamieszczono w poniższej tabeli dotyczącej KLP w Lublinie – F50

- Podanie wymaganego ciśnienia gazu w butlach, np. P150 (150 bar), P200 (200 bar) – zamieszono w poniższej tabeli dotyczącej KLP w Lublinie – część 2

- Wymagana czystość gazów: część 2, KLP Lublin, acetylen o czystości 2.6; powietrze o czystości 5.0 – zamieszono w poniższej tabeli dotyczącej KLP w Lublinie – część 2

- Pytanie o częściowe oferty – nie mamy wymagań w tym zakresie.

- Pytanie dotyczące ciekłego azotu – KLP w Lublinie nie zamawia ciekłego azotu.

- Dokładne zapotrzebowania na gazy dla KLP w Lublinie podano w tabeli poniżej.

- W KLP w Lublinie nie ma potrzeby wnoszenia butli po schodach – budynek jest wyposażony w windę.

*Ważne jest także, aby butle były wyposażone w nowe zawory typu  SMARTSTOP. Takie zawory ma np. w swojej ofercie firma Air Liquide. Jest to dla nas wyjątkowo ważne ponieważ użytkownikami gazów są w naszym laboratorium głownie kobiety.  Zawory  SMARTSTOP są łatwe w użytkowaniu a odkręcanie/zakręcanie zaworu jest bez problemów wykonywane przez kobiety. Zawory starego typu, np. dominujące z firmy Messer,  mogą sprawiać problemy z ich odkręcaniem, nawet dla mężczyzny.

CZĘŚĆ 2

Lublin (Dział Analityki Laboratoryjnej Krajowe Laboratorium Pasz ul. Chmielna 2 20-079 Lublin)

| Nazwa | Ilość [m3/kg] | Oferowana cena brutto [m3/kg] |
| --- | --- | --- |
| Azot techniczny (5.0), F50, P200 | 30 m3 |  |
| Argon 5.0, F50, P200 * | 1100 m3 |  |
| Acetylen (analityczny) o czystości 2.6 F50, ciśnienie 20 bar (P20) | 80 kg |  |
| Powietrze sprężone F50, P200 * | 10 m3 |  |
| Hel 5.0 F50, P200 * | 10 m3 |  |
| Wodór 2.5 F50, P200 * | 10 m3 |  |

*Ważne jest także, aby butle były wyposażone w nowe zawory typu  SMARTSTOP. Takie zawory ma w swojej ofercie np. firma Air Liquide. Jest to dla nas wyjątkowo ważne ponieważ użytkownikami gazów są w naszym laboratorium głownie kobiety.  Zawory  SMARTSTOP są łatwe w użytkowaniu a odkręcanie/zakręcanie zaworu jest bez problemów wykonywane przez kobiety. Zawory starego typu, np. dominujące z firmy Messer,  mogą sprawiać problemy z ich odkręcaniem, nawet dla mężczyzny.

Odpowiedzi na pytania dot. kwestii ogólnych:

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający traktuje części 1, 2, 3 jako osobne pakiety postępowania, a zatem dopuszcza złożenie przez Wykonawców ofert częściowych (na wybraną część/lokalizację)Zamawiającego

Opowiedź:

Jak zaznaczono w zapytaniu ofertowym pkt. 8.1 zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Pytanie nr 5

Prosimy o wydzielenie ciekłego azotu, który musi być dostarczony w autocysternach, a zatem innym środkiem transportu niż butle, do osobnego pakietu. Umożliwi to uzyskanie ofert od większej ilości Wykonawców, którzy w swojej ofercie posiadają np. tylko gazy ciekłe lub tylko gazy sprężone, co zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi uzyskanie jak najlepszych cen za każdy z typów asortymentu.

Jak zaznaczono w zapytaniu ofertowym pkt. 8.1 zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Dopuszcza się zawarcie dwóch umów, osobno dla dostaw gazów w butlach i dostaw ciekłego azotu.

Pytanie nr 7

Odpowiedź ;

ppt a. Zamawiający nie przewiduje usunięcia tego zapisu

ppt c Zamawiający nie przewiduje odbioru własnym środkiem transportu

Pytanie nr 8

Informacje dotyczące kosztów transportu należy zawrzeć w projekcie umowy.