Balice 23.03.2026

Odpowiedzi na pytania firmy Messer Polska Sp. z o.o. przesłane dnia 20.03.2026

Pytanie nr 1

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prosimy o wskazanie pojemności butli we wszystkich pozycjach asortymentowo cenowych dla każdej części (część 1, część 2, część 3) i lokalizacji a tym samym umieszczenie tych informacji w kolumnach „Nazwa” odpowiednio:

F10 – dla butli 10 litrowych

F50 – dla butli 50 litrowych

Prośbę motywujemy faktem, że cena za butlę 10 litrową różni się znacząco od ceny za butlę 50 litrową danego gazu dlatego też istotne jest aby Wykonawcy wiedzieli jakiego dokładnie asortymentu oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź:

Poniżej zamieszczono tabele zawierające informacje o które wnioskowano.

1.Szczecin (Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie ul. Żubrów 1 (III piętro bez windy)) 71-617 Szczecin

| Nazwa | Ilość [m3/kg] -pojemność butli, ciśnienie butli | Oferowana cena brutto [m3/kg] | Czynsz dzierżawny za butlę [PLN/dzień] |
| --- | --- | --- | --- |
| Azot techniczny (4.0) | 140 m3 – F50, P200 |  |  |
| Argon 5.0 | 180 m3 - F50, P200 |  |  |
| Acetylen (analityczny) (2.6) | 20 kg - F50, brak danych, proszę wycenić zgodnie ze specyfiką tej butli |  |  |
| Powietrze syntetyczne (5.0) | 30 m3 - F50, P200 |  |  |
| Hel 5.0 | 10 m3 - F50, P200 |  |  |
| Tlen 4.5 | 40 m3 - F50, P200 |  |  |
| Podtlenek azotu (2.5) | 7,5 kg – F10, brak danych, proszę wycenić zgodnie ze specyfiką tej butli |  |  |

2.Lublin (Dział Analityki Laboratoryjnej Krajowe Laboratorium Pasz ul. Chmielna 2 20-079 Lublin)

| Nazwa | Ilość [m3/kg] | Oferowana cena brutto [m3/kg] |
| --- | --- | --- |
| Azot techniczny (5.0), F50, P200 | 30 m3 |  |
| Argon 5.0, F50, P200 * | 1100 m3 |  |
| Acetylen (analityczny) o czystości 2.6 F50, ciśnienie 20 bar (P20) | 80 kg |  |
| Powietrze sprężone F50, P200 * | 10 m3 |  |
| Hel 5.0 F50, P200 * | 10 m3 |  |
| Wodór 2.5 F50, P200 * | 10 m3 |  |

3.Aleksandrowice (Centralne Laboratorium IZ PIB ul. Jurajska 44, Aleksandrowice 32-084 Morawica)

| Nazwa | Ilość [m3/kg] | Oferowana cena brutto [m3/kg] | Czynsz dzierżawny za butlę [PLN/dzień] |
| --- | --- | --- | --- |
| Azot techniczny (4.0) F50, P200 | 100 m3 |  |  |
| Azot 6.0 F10, P200 | 1 m3 |  |  |
| Argon 4.8 F50, P200 |  |  |  |
| Argon 5.0 F50, P200 | 350 m3 |  |  |
| Acetylen (analityczny) (2.6) F50, P200 | 50 kg |  |  |
| Powietrze sprężone F50, P200 | 100 m3 |  |  |
| Hel 5.0 F50, P200 | 100 m3 |  |  |
| Hel 6.0 F50, P200 | 20 m3 |  |  |
| Wodór 2.5 F50, P200 | 30 m3 |  |  |
| Tlen 2.5 F50, P200 | 20 m3 |  |  |
| Podtlenek azotu (2.5) F50, P200 | 0 |  |  |
| Dwutlenek węgla (2.5) F50, P200 | 500 kg |  |  |

Pytanie nr 2

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prosimy o wskazanie oczekiwanego ciśnienia butli we wszystkich pozycjach asortymentowo

cenowych dla każdej części (część 1, część 2, część 3) i lokalizacji a tym samym umieszczenie tych informacji w kolumnach „Nazwa” odpowiednio:

P150 – dla butli o ciśnieniu 150bar

P200 – dla butli o ciśnieniu 200bar

Prośbę motywujemy faktem, że cena za butlę o ciśnieniu 150bar różni się znacząco od ceny za butlę o ciśnieniu 200bar danego gazu (z uwagi na ilość gazu w butli) dlatego też istotne jest aby Wykonawcy wiedzieli jakiego dokładnie asortymentu oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź:

Poniżej zamieszczono tabele zawierające informacje o które wnioskowano.

1.Szczecin (Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie ul. Żubrów 1 (III piętro bez windy)) 71-617 Szczecin

| Nazwa | Ilość [m3/kg] -pojemność butli, ciśnienie butli | Oferowana cena brutto [m3/kg] | Czynsz dzierżawny za butlę [PLN/dzień] |
| --- | --- | --- | --- |
| Azot techniczny (4.0) | 140 m3 – F50, P200 |  |  |
| Argon 5.0 | 180 m3 - F50, P200 |  |  |
| Acetylen (analityczny) (2.6) | 20 kg - F50, brak danych, proszę wycenić zgodnie ze specyfiką tej butli |  |  |
| Powietrze syntetyczne (5.0) | 30 m3 - F50, P200 |  |  |
| Hel 5.0 | 10 m3 - F50, P200 |  |  |
| Tlen 4.5 | 40 m3 - F50, P200 |  |  |
| Podtlenek azotu (2.5) | 7,5 kg – F10, brak danych, proszę wycenić zgodnie ze specyfiką tej butli |  |  |

2.Lublin (Dział Analityki Laboratoryjnej Krajowe Laboratorium Pasz ul. Chmielna 2 20-079 Lublin)

| Nazwa | Ilość [m3/kg] | Oferowana cena brutto [m3/kg] |
| --- | --- | --- |
| Azot techniczny (5.0), F50, P200 | 30 m3 |  |
| Argon 5.0, F50, P200 * | 1100 m3 |  |
| Acetylen (analityczny) o czystości 2.6 F50, ciśnienie 20 bar (P20) | 80 kg |  |
| Powietrze syntetyczne (5.0) F50, P200 * | 10 m3 |  |
| Hel 5.0 F50, P200 * | 10 m3 |  |
| Wodór 2.5 F50, P200 * | 10 m3 |  |

3.Aleksandrowice (Centralne Laboratorium IZ PIB ul. Jurajska 44, Aleksandrowice 32-084 Morawica)

| Nazwa | Ilość [m3/kg] | Oferowana cena brutto [m3/kg] | Czynsz dzierżawny za butlę [PLN/dzień] |
| --- | --- | --- | --- |
| Azot techniczny (4.0) F50, P200 | 100 m3 |  |  |
| Azot 6.0 F10, P200 | 1 m3 |  |  |
| Argon 4.8 F50, P200 |  |  |  |
| Argon 5.0 F50, P200 | 350 m3 |  |  |
| Acetylen (analityczny) (2.6) F50, P200 | 50 kg |  |  |
| Powietrze sprężone F50, P200 | 100 m3 |  |  |
| Hel 5.0 F50, P200 | 100 m3 |  |  |
| Hel 6.0 F50, P200 | 20 m3 |  |  |
| Wodór 2.5 F50, P200 | 30 m3 |  |  |
| Tlen 2.5 F50, P200 | 20 m3 |  |  |
| Podtlenek azotu (2.5) F50, P200 | 0 |  |  |
| Dwutlenek węgla (2.5) F50, P200 | 500 kg |  |  |

Pytanie nr 3

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prosimy o informację dotyczącą wymaganej czystości gazów kolejno:

a) CZĘŚĆ 1

- Acetylen (analityczny) – czy Zamawiający wymaga acetylenu o czystości 2.6?

- Powietrze syntetyczne - czy Zamawiający wymaga powietrza syntetycznego o czystości 5.0?

- Podtlenek azotu – czy Zamawiający wymaga podtlenku azotu o czystości 2.5?

b) CZĘŚĆ 2

- Acetylen (analityczny) – czy Zamawiający wymaga acetylenu o czystości 2.6?

- Powietrze syntetyczne - czy Zamawiający wymaga powietrza syntetycznego o czystości 5.0?

- Podtlenek azotu – czy Zamawiający wymaga podtlenku azotu o czystości 2.5?

c) CZĘŚĆ 3

- Acetylen (analityczny) – czy Zamawiający wymaga acetylenu o czystości 2.6?

- Powietrze sprężone - czy Zamawiający wymaga powietrza sprężonego o czystości technicznej i przyłączu DIN13 czy jak dla pozostałych lokalizacji powietrza syntetycznego o czystości 5.0 i przyłączu DIN9?

- Podtlenek azotu – czy Zamawiający wymaga podtlenku azotu o czystości 2.5?

- Dwutlenek węgla – czy Zamawiający wymaga dwutlenku węgla o czystości 2.5

Odpowiedź:

a)

-Zamawiający wymaga acetylenu o czystości 2.6

-Zamawiający wymaga powietrza syntetycznego o czystości 5.0

-Zamawiający wymaga podtlenku azotu o czystości 2.5

b)

-Zamawiający wymaga acetylenu o czystości 2.6

-Zamawiający wymaga powietrza syntetycznego o czystości 5.0

-Zamawiający wymaga podtlenku azotu o czystości 2.5

c)

-Zamawiający wymaga acetylenu o czystości 2.6

-Zamawiający wymaga w tej lokalizacji powietrza sprężonego i przyłącza DIN 13

-Zamawiający wymaga podtlenku azotu o czystości 2.5

- Zamawiający wymaga dwutlenku węgla o czystości 2.5

Pytanie nr 4

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający traktuje części 1, 2, 3 jako osobne pakiety postępowania, a zatem dopuszcza złożenie przez Wykonawców ofert częściowych (na wybraną część/lokalizację) Zamawiającego.

Jeśli tak prosimy o uwzględnienie wyceny części w treści formularza ofertowego, a tym zmian:

z:

„I. OFERUJEMY wykonanie zamówienia według cen podanych w załączniku 2 do zapytania ofertowego

Łączna cenę za produkty określone w załączniku nr 2 : …………………………. zł. Brutto”

na:

„I. OFERUJEMY wykonanie zamówienia według cen podanych w załączniku 2 do zapytania

ofertowego:

Łączna cenę za produkty określone w załączniku nr 2 – część 1 : …………………………. zł. Brutto

Łączna cenę za produkty określone w załączniku nr 2 – część 2 : …………………………. zł. Brutto

Łączna cenę za produkty określone w załączniku nr 2 – część 3 : …………………………. zł. Brutto”

Odpowiedź:

Zamawiający nie traktuje wskazanych lokalizacji jako odrębnych pakietów postępowania a zatem nie dopuszcza ofert częściowych. Wskazane w treści lokalizacje należy traktować jedynie jako miejsca dostawy.

Pytanie nr 5

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Prosimy o wydzielenie ciekłego azotu, który musi być dostarczony w autocysternach, a zatem innym środkiem transportu niż butle, do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Jak zaznaczono w zapytaniu ofertowym pkt. 8.1 zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Dopuszcza się zawarcie dwóch umów, osobno dla dostaw gazów w butlach i dostaw ciekłego azotu.

Pytanie nr 6

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Prosimy o wskazanie dokładnego zapotrzebowania ilościowego we wszystkich pozycjach asortymentowo cenowych dla każdej części (część 1, część 2, część 3) i lokalizacji a tym samym umieszczenie tych informacji w kolumnach „Ilość [m3/kg]”. Wykonawca zwraca uwagę, że niektóre pola pozostały puste co uniemożliwia ich wycenę. Prosimy o usunięcie pozycji asortymentowych,gdzie Zamawiający wskazał zapotrzebowanie na „0” aby jasno określić Wykonawcom, że ten na ten asortyment nie ma zapotrzebowania a zatem nie należy go wyceniać.

b) Prosimy również o sprostowanie ilości do wyceny azotu 6.0 w części 3 (aktualnie wskazana ilość to 1m3, niemniej najmniejsza dostępna na rynku butla to 10l, tj. 1,911m3)

Odpowiedź:

- W odpowiedzi na pytania 1 i 2 Zamawiający określa zapotrzebowania na poszczególne sortymenty. W przypadku gdy w ilości podano „0” należy podać cenę za jednostkę masy/objętości.

- W tym przypadku oczekiwana jest cena za m3 natomiast dostawa może być wykonana we wskazanej butli 10l

Pytanie nr 7

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,

Wymagania zamawiającego dotyczące sposobu dostawy, pkt. 3:

a) Prosimy o usunięcie zapisów dot. wnoszenia butli. W związku z obowiązującymi przepisami przewozu substancji niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, kierowcy dostarczają gazy w butlach wyłącznie w specjalnie do tego przeznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw. Wykluczone jest dostarczanie produktów bezpośrednio do pomieszczeń np. magazynu czy laboratorium oraz pozostawienie pojazdu, którym wykonywane są dostawy bez nadzoru. Strefa dostaw powinna być miejscem, które nie ma ograniczeń tonażowych, do którego zapewniono odpowiednio szeroki dojazd, bez przeszkód mechanicznych, które mogłyby uniemożliwić dojazd pojazdu. Wyznaczone miejsce powinno również uwzględniać odpowiednią przestrzeń, tak by samochód którym będą realizowane dostawy nie będzie blokował ruchu dla innych uczestników ruchu, podczas rozładunku. Ponadto usługa wnoszenia butli do wnętrz pomieszczeń/ magazynów/laboratoriów nie jest możliwa, z uwagi na zapisy Międzynarodowej umowy ADR, kierowca nie może pozostawić ładunku (towaru niebezpiecznego) w miejscu publicznym bez nadzoru kierowcy. ADR nie zezwala również na pozostawienie pojazdu bez nadzoru (1.10.1.3 przepisy dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych, 8.4.1 wymagania dotyczące nadzoru pojazdów).

Wykonawca zwraca się tym samym z prośbą o potwierdzenie, że dostawy będą realizowane w wyznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw znajdujących się na zewnątrz - bez konieczności wnoszenia butli do wewnątrz budynków Zamawiającego (np. pomieszczeń magazynowych,laboratoriów).

W konsekwencji w/w prosimy o zmianę zapisu

z:

„3.Gazy zostaną dostarczone pod wskazane adresy i rozładowane do miejsc

przechowywania[MB3.1]/użytkowania wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego, realizacja dostaw w godzinach 8.00-14.00. Tym samym należy wziąć pod uwagę konieczność transportu bliskiego butli przez dostawcę. Należy w tym wypadku uwzględnić konieczność transportu po schodach (Szczecin oraz jedna z lokalizacji w Balicach – 3 piętro).”

na:

„3.Gazy zostaną dostarczone pod wskazane adresy i rozładowane do bezpiecznych stref dostaw znajdujących się na  zewnątrz wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego, realizacja dostaw w godzinach 8.00-14.00.”

b) W razie nie wyrażenia zgody na pkt. a, prosimy o uszczegółowienie wszystkich miejsc dostaw co do których Zamawiający wymaga „transportu bliskiego” lub wnoszenia oraz opisania w jaki dokładnie sposób Zamawiający oczekuje realizacji dostaw (piętra, schody/windy, dostępne wózki transportowe, konieczność ręcznego przeniesienia butli z miejsca rozładunku, inne kwestie dot. rozładunku). W takim wypadku prosimy o wprowadzenie opłaty za transport za butlę, tak aby Wykonawca miał możliwość wyceny kosztów rozładunku i/lub transportu bliskiego w miejscach gdzie jest to niezbędne.

c) Prosimy o potwierdzenie, że dla lokalizacji Szczecin gazy będą odbierane przez przedstawicieli Zamawiającego z najbliższego składu Wykonawcy zlokalizowanego w Szczecinie lub jego okolicach – tak jak było to do tej pory

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę gazów do uzgodnionych na etapie zawierania umowy stref rozładunku w lokalizacjach w Balicach, Aleksandrowicach i Lublinie. W przypadku lokalizacji w Szczecinie możliwa jest realizacja dostaw poprzez odbiór ze wskazanego w umowie punktu transportem Zamawiającego.

Pytanie nr 8

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dodanie do formularzy cenowych pozycji „transport za dostawę” celem uwzględnienia kosztów transportu do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie zakłada możliwości wprowadzenia zmian w formularzu.