Balice 24.03.2026 r.

Odpowiedzi na pytanie firmy Air Products Sp. z o.o. przesłane dnia 24.03.2026

Pytanie nr 1

W formularzu asortymentowo cenowym wskazane są 3 pozycje dla azotu ciekłego, proszę o potwierdzenie że Zamawiający posiada dwa zbiorniki i kwestie ustalone przy pierwszy zapytaniu ofertowym odnośnie pojemności i lokalizacji są wiążące.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada dwa zbiorniki ciekłego azotu w lokalizacji w Balicach. Kwestie techniczne o które pytano w poprzednim zapytaniu nie uległy zmianie.

Pytanie nr 2

Dodatkowo, proszę o potwierdzenie czy Zamawiający nadal akceptuje azot medyczny, czy azot ciekły o czystości 5.0.

Odpowiedź:

Minimalne wymagania dla dostarczanego ciekłego azotu to klasa czystości 5.0, w związku z powyższym jeśli Wykonawca złoży ofertę na azot medyczny zostanie ona rozpatrzona.